Społeczeństwo informacyjne
Projekt
„Protokoły komunikacyjne w przemyśle”
Bazan Michał – 163881

# 1. Wstęp
Projekt "Protokoły komunikacyjne w przemyśle" ma na celu przedstawienie i zrozumienie różnych protokołów komunikacyjnych stosowanych w systemach przemysłowych oraz przeprowadzenie testów komunikacyjnych przy użyciu dwóch komputerów. Projekt będzie obejmować aspekty teoretyczne i praktyczne, a także zagadnienia związane z bezpieczeństwem komunikacji.
## 1.1. Wprowadzenie do tematu komunikacji w systemach przemysłowych

W dzisiejszych czasach systemy przemysłowe są coraz bardziej złożone i wymagają niezawodnej komunikacji między różnymi urządzeniami i systemami. Komunikacja w systemach przemysłowych odnosi się do wymiany informacji między maszynami, czujnikami, sterownikami i innymi komponentami automatyki. Dzięki skutecznej komunikacji możliwe jest monitorowanie, kontrolowanie i optymalizowanie procesów produkcyjnych oraz zarządzanie operacjami w czasie rzeczywistym.
Protokoły komunikacyjne odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu skutecznej wymiany danych. Protokoły te definiują zasady, zgodnie z którymi urządzenia mogą komunikować się ze sobą, określając format danych, metody synchronizacji oraz mechanizmy transmisji. W systemach przemysłowych stosowane są różne protokoły, w tym Modbus, Profibus, CAN, Ethernet/IP oraz OPC UA, które różnią się pod względem zastosowania, topologii sieci oraz poziomu złożoności.
## 1.2. Znaczenie niezawodnej i bezpiecznej komunikacji w przemyśle

Niezawodność komunikacji w systemach przemysłowych jest kluczowa dla zapewnienia ciągłości procesów produkcyjnych i minimalizacji ryzyka awarii. W przemyśle, gdzie każda minuta przestoju może wiązać się z dużymi stratami finansowymi, niezawodna wymiana informacji między urządzeniami pozwala na szybkie reagowanie na zmiany warunków produkcji oraz natychmiastowe podejmowanie działań naprawczych w przypadku wykrycia problemów.
Bezpieczna komunikacja jest równie ważna, zwłaszcza w kontekście rosnącej liczby cyber zagrożeń. Systemy przemysłowe są coraz częściej celem ataków hakerskich, które mogą prowadzić do kradzieży danych, uszkodzenia sprzętu, a nawet do zakłócenia całego procesu produkcyjnego. Dlatego też wprowadzenie odpowiednich środków bezpieczeństwa, takich jak szyfrowanie danych, uwierzytelnianie użytkowników oraz monitorowanie sieci, jest niezbędne dla ochrony systemów przemysłowych przed nieautoryzowanym dostępem i innymi zagrożeniami.
Podsumowując, niezawodna i bezpieczna komunikacja w systemach przemysłowych jest fundamentem efektywnego i bezpiecznego zarządzania procesami produkcyjnymi. W dalszych rozdziałach tego projektu zostaną szczegółowo omówione wybrane protokoły komunikacyjne, ich praktyczne zastosowania oraz metody zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji w środowisku przemysłowym.
# 2. Przegląd teoretyczny wybranych protokołów komunikacyjnych

## 2.1. Modbus TCP/IP

Modbus [1] jest jednym z najstarszych i najbardziej powszechnie stosowanych protokołów komunikacyjnych w automatyce przemysłowej. Został opracowany w 1979 roku przez firmę Modicon (obecnie część Schneider Electric) dla sterowników PLC. Oryginalnie Modbus wykorzystywał transmisję szeregową (RS-232/RS-485), jednak wraz z rozwojem technologii sieciowych, został przystosowany do pracy w sieciach Ethernet, dając początek Modbus TCP/IP.

Modbus TCP/IP jest wersją Modbus opartą na protokole TCP/IP, co pozwala na wykorzystanie standardowej infrastruktury sieciowej Ethernet do komunikacji między urządzeniami. Główne elementy architektury Modbus TCP/IP to:
- Master/Slave: Modbus TCP/IP działa w modelu klient-serwer, gdzie jeden z urządzeń pełni rolę klienta (master), wysyłającego zapytania, a inne urządzenia są serwerami (slave), które odpowiadają na te zapytania.
- Adresacja: Każde urządzenie w sieci Modbus TCP/IP ma unikalny adres IP, a każdy serwer może mieć do 247 urządzeń podrzędnych (adresowanych od 1 do 247).
- Ramki danych: Dane są przesyłane w formie ramek, które składają się z adresu urządzenia, kodu funkcji, danych oraz sumy kontrolnej.
Modbus TCP/IP jest szeroko stosowany w różnych sektorach przemysłu, w tym w automatyce budynkowej, systemach HVAC, systemach monitorowania i kontroli procesów przemysłowych, oraz w energetyce. Jego prostota i niezawodność sprawiają, że jest preferowany w wielu aplikacjach, gdzie wymagana jest stabilna i łatwa do implementacji komunikacja.

Modbus TCP/IP obsługuje różne funkcje, w tym:
- Czytanie i zapisywanie rejestrów: Umożliwia odczyt i zapis danych w rejestrach urządzeń.
- Diagnostyka: Umożliwia wykonywanie operacji diagnostycznych na urządzeniach.
- Zarządzanie urządzeniami: Umożliwia zarządzanie i konfigurację urządzeń w sieci.
Zalety:
- Prosty i łatwy do implementacji.
- Wysoka kompatybilność z różnymi urządzeniami.
- Wykorzystuje istniejącą infrastrukturę sieciową Ethernet.
Wady:
- Ograniczone funkcje w porównaniu z bardziej zaawansowanymi protokołami.
- Brak wbudowanych mechanizmów bezpieczeństwa.
Ramka modbus w trybie ASCII
:	Adres		Kod funkcji		Dane			Suma kontrolna		CR	LF
						...

Bajty wysyłane są szesnastkowo (po dwa znaki ASCII) a odstępy pomiędzy kolejnymi znakami ramki są mniejsze niż 1 sekunda.

Ramka komunikacyjna w trybie RTU
Adres		Kod funkcji		Dane			Suma kontrolna
					...

Bajty wysyłane są jako znaki ośmiobitowe a każda ramka jest poprzedzona odstępem większym niż 3.5T (gdzie T oznacza czas transmisji jednego znaku).

Znaczenie bajtów
 - adres:
0 – adres rozgłoszeniowy
1 – 247 – adres jednostki server

- kod funkcji:
1 $01 odczyt wyjść bitowych
2 $02 odczyt wejść bitowych
3 $03 odczyt n rejestrów
4 $04 odczyt n rejestrów wejściowych
5 $05 zapis 1 bitu
6 $06 zapis 1 rejestru
7 $07 odczyt statusu
8 $08 test diagnostyczny
15 $0F zapis n bitów
16 $10 zapis n rejestrów
17 $11 identyfikacja urządzenia server
128 – 255 $80–$FF zarezerwowane na odpowiedzi błędne
Obsługa błędów komunikacji:
- odesłanie przez server ramki z kodem błędu:
01 – niedozwolona funkcja
02 – niedozwolony numer rejestru
03 – niedozwolona wartość danej
04 – uszkodzenie w przyłączonym urządzeniu
05 – potwierdzenie pozytywne
06 – brak gotowości, komunikat usunięty
07 – potwierdzenie negatywne
08 – błąd parzystości pamięci
- przy przekroczeniu czasu oczekiwania na odpowiedź serwer nie odsyła odpowiedzi.
## 2.2. Ethernet/IP

Ethernet/IP [2] (Ethernet Industrial Protocol) został opracowany przez Rockwell Automation i jest zarządzany przez organizację ODVA (Open DeviceNet Vendors Association). Ethernet/IP wykorzystuje standardowy protokół Ethernet i warstwę transportową TCP/IP, integrując je z przemysłowym protokołem aplikacyjnym CIP (Common Industrial Protocol), co pozwala na jego szerokie zastosowanie w przemysłowych systemach automatyki.

Ethernet/IP działa w modelu producent-konsument, co oznacza, że dane mogą być przesyłane od jednego nadawcy (producenta) do wielu odbiorców (konsumentów). Kluczowe elementy architektury Ethernet/IP to:
- CIP (Common Industrial Protocol): CIP zapewnia jednolity model danych i mechanizmy komunikacji, które mogą być używane w różnych sieciach przemysłowych.
- TCP/IP i UDP: Ethernet/IP wykorzystuje zarówno TCP/IP do niezawodnych transmisji oraz UDP do szybkich i mniej wymagających czasowo transmisji danych.
- Enkapsulacja: Dane CIP są enkapsulowane w standardowe ramki Ethernet [3], co pozwala na wykorzystanie standardowych urządzeń sieciowych, takich jak switche i routery.

Ethernet/IP jest szeroko stosowany w automatyce przemysłowej, w tym w systemach sterowania procesami, systemach monitorowania, systemach transportowych, a także w robotyce i automatyzacji produkcji. Jego zdolność do obsługi dużych ilości danych w czasie rzeczywistym sprawia, że jest idealnym rozwiązaniem dla aplikacji wymagających wysokiej wydajności.

Ethernet/IP oferuje szereg funkcji, które obejmują:
- Kontrola cykliczna (I/O): Umożliwia szybką i niezawodną wymianę danych wejścia/wyjścia między urządzeniami.
- Messaging (Explicit Messaging): Umożliwia wysyłanie specjalnych komunikatów konfiguracyjnych, diagnostycznych i sterujących.
- Bezpieczeństwo: Ethernet/IP obsługuje funkcje bezpieczeństwa, takie jak szyfrowanie danych i uwierzytelnianie, co jest istotne w nowoczesnych systemach przemysłowych.
Zalety:
- Wysoka przepustowość i niskie opóźnienia.
- Możliwość obsługi dużej liczby urządzeń w sieci.
- Zintegrowane funkcje bezpieczeństwa.
Wady:
- Złożoność implementacji w porównaniu z prostszymi protokołami.
- Wyższe wymagania sprzętowe i kosztowe.

# 3. Praktyczne zastosowanie protokołów

W tej części projektu zostaną omówione kroki konieczne do skonfigurowania komunikacji Modbus TCP/IP oraz Ethernet/IP pomiędzy dwoma komputerami: komputerem fizycznym z systemem Linux oraz maszyną wirtualną również z systemem Linux.
## 3.1. Konfiguracja komunikacji Modbus TCP/IP pomiędzy dwoma komputerami

## 3.2. Konfiguracja komunikacji Ethernet/IP między dwoma komputerami

# 4. Bezpieczeństwo komunikacji

## 4.1. Przegląd zagrożeń w komunikacji przemysłowej

## 4.2. Proste metody zabezpieczenia transmisji danych

# 5. Podsumowanie

Modbus TCP/IP i Ethernet/IP to dwa powszechnie stosowane protokoły komunikacyjne w przemyśle, każdy z nich mający swoje unikalne cechy i zastosowania. Modbus TCP/IP jest prosty i łatwy do implementacji, co czyni go idealnym do prostych aplikacji monitorujących i sterujących. Z kolei Ethernet/IP oferuje zaawansowane funkcje, wysoką wydajność i zintegrowane mechanizmy bezpieczeństwa, co czyni go bardziej odpowiednim dla złożonych i wymagających aplikacji przemysłowych. Wybór odpowiedniego protokołu zależy od specyficznych potrzeb i wymagań systemu przemysłowego.
# Źródła
[1]. https://pl.wikipedia.org/wiki/Modbus
[2]. https://en.wikipedia.org/wiki/EtherNet/IP
[3]. https://pl.wikipedia.org/wiki/Ethernet